## Rekapitulacija
Javna kanalizacija v aglomeracijah Velika Loka in Žalna - v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste LC-111081
Št. pos. | Opis postavke | Cena brez DDV | DDV ( 22%) | Cena z DDV
REKAPITULACIJA
| SKUPNA DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA | 0 | 0 | 0
KANALIZACIJA
1. | Tlačni vod TL-VL | 0 | 0 | 0
2. | Kanal VL1 ( od vtoka v kanal VL2 do RJ10+6m izven cestišča) | 0 | 0 | 0
3. | Kanal VL1.1 | 0 | 0 | 0
4. | Kanal VL2 (vtok v ČRP do RJ1) | 0 | 0 | 0
5. | Kanal VZ ( od RJ21 do RJ22) | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0

## Skupna_dok
Javna kanalizacija v aglomeracijah Velika Loka in Žalna - v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste LC-111081
Št. pos. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
SKUPNA DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Izdelava varnostnega načrta po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in vodenje koordinacije na gradbišču | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.2 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kos | 1 |  | 0
1.3 | Izdelava dokazila o zanesljivosti | kos | 1 |  | 0
1.4 | Geodetski posnetek, vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno z skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. | kos | 1 |  | 0
1.5 | Nadzor drugih služb, katerih komunalni vodi potekajo v bližini nameravane gradnje | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.6 | Izdelava navodil o obratovanju in vzdrževanju | kos | 1 |  | 0
1.7 | Projektantski nadzor | ur | 70 |  | 0
1.8 | Geomehanski nadzor | ur | 20 |  | 0
1.9 | Izdelava obvestilne table o delu na gradbišču, namestitev na vidnem mestu, ter po končanih delih odstranitev obvestilne table. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.10 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
| Skupaj SKUPNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0

## kanal TL-VL
Javna kanalizacija v aglomeracijah Velika Loka in Žalna - v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste LC-111081
Št. pos. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
Tlačni vod TL-VL
Rekapitulacija
I. | Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | Skupaj CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
V. | Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VI. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKT |  |  |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 1159.4 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 41 |  | 0
1.3 | Priprava in zavarovanje gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.5 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, telekom, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, kanalizacija. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.6 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditveijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kos | 1 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.7 | Izvedba poglobitve (v primeru večjih dotokov izvedba z provizoričnim vodnjakom) in črpanje talne vode (iz vodnjaka) v gradbeni jami pri izvedbi zemeljskih izkopov. | ur | 8 |  | 0
1.8 | Vgradnja reperjev na objekte v bližini izkopa. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
Upoštevan izkop za kanalizacijo od spodnjega planuma ceste do dna jarka za kanalizacijo.
2.1 | Čiščenje terena, podirnje dreves, odstranitev grmovnic z nakladanjem in iodvozom na deponijo s plačilom takse. Ocena stroškov je na podlagi ogleda obstoječega stanja natrasi. | m1 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni odkop humusa I. in II. ktg v širini 6,0m in debelini cca 20cm z odvozom na začasno deponijo ob trasi za kasnejše humusiranje. | m2 | 0 |  | 0
2.3 | Zaščita gradbene jame z dvostranskim opažem. Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Globina jarka do 3m, širina jarka do 1,2m. Obračun na 1m1 kanala. | m1 | 0 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka pod kotom 65 stopinj globine od 0 do 4 m širine dna do 1,2 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca. |  | 1010
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 808 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 50.5 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 121.2 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj globine od 0 do 4 m širine dna do 1,2 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca. |  | 0
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
2.6 | Ročni izkop jarka globine 0-4m z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo izvajalca. Predvsem izkop v bližini komunalnih vodov (5%). | m3 | 110
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 88 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 5.5 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 13.2 |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 1160 |  | 0
2.8 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimacijo. Peščena posteljica je iz frakcije 4-16 mm, debeline 10 cm. | m3 | 116 |  | 0
2.9 | Dobava peska frakcije 4-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 580 |  | 0
2.10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, z dovozom z začasne deponije. Količina velja za vgrajen material. |  | 522
| - z izkopanim materialom 20% | m3 | 104.4 |  | 0
| - z novim materialom 80% | m3 | 417.6 |  | 0
2.11 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z plačilom takse za trajno odlaganje. Koeficient nakladanja 1,40 | m3 | 1015 |  | 0
2.12 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5cm, komplet z zaščitno ograjo iz desk in tramičev. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
2.13 | Humuziranje zelenic debeline 20 cm s transportom iz začasne deponije. | m2 | 0 |  | 0
2.14 | Planiranje - ročno-strojno v ravnini I.in II. kat., s tocnostjo +/- 3cm z zatravitvijo. | m2 | 0 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | CESTARSKA DELA
Vsa cestarska dela so upoštevana v sklopu načrta ceste.
| Skupaj CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
4.1 | Dobava in montaža tlačnih kanalizacijskih cevi PE 100 SDR 17 d110 mm, kompletno s tesnili in fazonskimi kosi. | m1 | 1159.4 |  | 0
4.2 | Nabava, dobava in vgradnja polieasterskega jaška na tlačnem vodu dimenzije fi 1200 mm, SN 10000 s tipsko razbremenilno ploščo za montažo na cev DN1200. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene je minimalni 9mm. Globina jaška do 4 m. | kos | 8 |  | 0
4.3 | Nabava in prirobnična vgradnja čistilnega kosa DN100 na tlačni vod d180. Čistilni kosi se izvede s kosi po priloženem detajlu, brez nožastega zasuna. | kos | 7 |  | 0
4.4 | Nabava in prirobnična vgradnja čistilnega kosa DN100 na tlačni vod d180. Čistilni kosi se izvede s kosi po priloženem detajlu, vključno z nožastim zasunom. | kos | 2 |  | 0
4.5 | Nabava in prirobnična vgradnja odzračevalno-dozračevalnega ventila iz modularne litine na tlačni vod d110. Detajl zračnika se izvede s kosi po priloženem detajlu, brez nožastega zasuna. | kos | 1 |  | 0
4.6 | Nabava in prirobnična vgradnja odzračevalno-dozračevalnega ventila iz modularne litine na tlačni vod d110. Detajl zračnika se izvede s kosi po priloženem detajlu, vključno z nožastim zasunom. | kos | 0 |  | 0
4.7 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca z okvirjem postavljenim na razbremenilno ploščo in pokrovom iz LTŽ fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu. | kos | 8 |  | 0
4.8 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca z okvirjem postavljenim na razbremenilno ploščo in pokrovom iz LTŽ fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom. Pokrov izveden na zaklep, vodotesen do minimalno 1 bar. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu | kos | 0 |  | 0
4.9 | Dobava in montaža inox zračnika na vodotesnem pokrovu. | kos | 0 |  | 0
4.10 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 1159.4 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
V. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI
5.1 | Izvedba križanja z različnimi nizkonapetostnimi kablovodi (NN,, TK, …) | kos | 3 |  | 0
5.2 | Izvedba križanja z vodovodom in vodovodnimi priključki. | kos | 1 |  | 0
5.3 | Izvedba križanja z SN kablovodi. | kos | 0 |  | 0
5.4 | Zaščita kablovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 0 |  | 0
5.5 | Zaščita vodovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 0 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VI | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
6.2 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 805 - tlačni vod d180. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 1159.4 |  | 0
VI. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## kanal VL1
Javna kanalizacija v aglomeracijah Velika Loka in Žalna - v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste LC-111081
Št. pos. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
Kanal VL1 ( od vtoka v kanal VL2 do RJ10+6m izven cestišča)
Rekapitulacija
I. | Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | Skupaj CESTARSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
V. | Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VI. | Skupaj ODCEPI za HP: |  |  |  | 0
VII. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKT |  |  |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 215 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 11 |  | 0
1.3 | Priprava in zavarovanje gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.5 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, telekom, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, kanalizacija. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.6 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditveijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.7 | Izvedba poglobitve (v primeru večjih dotokov izvedba z provizoričnim vodnjakom) in črpanje talne vode (iz vodnjaka) v gradbeni jami pri izvedbi zemeljskih izkopov. | ur | 10 |  | 0
1.8 | Vgradnja reperjev na objekte v bližini izkopa. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
Upoštevan izkop za kanalizacijo od spodnjega planuma ceste do dna jarka za kanalizacijo.
2.1 | Čiščenje terena, podirnje dreves, odstranitev grmovnic z nakladanjem in iodvozom na deponijo s plačilom takse. Ocena stroškov je na podlagi ogleda obstoječega stanja natrasi. | m1 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni odkop humusa I. in II. ktg v širini 6,0m in debelini cca 20cm z odvozom na začasno deponijo ob trasi za kasnejše humusiranje. | m2 | 0 |  | 0
2.3 | Zaščita gradbene jame z dvostranskim opažem. Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Globina jarka do 3m, širina jarka do 1,2m. Obračun na 1m1 kanala. | m1 | 0 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka pod kotom 65 stopinj globine od 0 do 4 m širine dna do 1,2 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca. |  | 630
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 504 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 31.5 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 75.6 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj globine od 0 do 4 m širine dna do 1,2 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca. |  | 0
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
2.6 | Ročni izkop jarka globine 0-4m z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo izvajalca. Predvsem izkop v bližini komunalnih vodov (5%). | m3 | 70
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 56 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 3.5 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 8.4 |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 226 |  | 0
2.8 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimacijo. Peščena posteljica je iz frakcije 4-16 mm, debeline 10 cm. | m3 | 25 |  | 0
2.9 | Dobava peska frakcije 4-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 162 |  | 0
2.10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, z dovozom z začasne deponije. Količina velja za vgrajen material. |  | 500
| - z izkopanim materialom 20% | m3 | 100 |  | 0
| - z novim materialom 80% | m3 | 400 |  | 0
2.11 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z plačilom takse za trajno odlaganje. Koeficient nakladanja 1,40 | m3 | 600 |  | 0
2.12 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5cm, komplet z zaščitno ograjo iz desk in tramičev. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
2.13 | Humuziranje zelenic debeline 20 cm s transportom iz začasne deponije. | m2 | 0 |  | 0
2.14 | Planiranje - ročno-strojno v ravnini I.in II. kat., s tocnostjo +/- 3cm z zatravitvijo. | m2 | 0 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | CESTARSKA DELA
Vsa cestarska dela so upoštevana v sklopu načrta ceste.
| Skupaj CESTARSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
4.1 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 (standard EN 1401-1), na peščeno posteljico vključno s koleni in kardanskoim spojem.
| DN 400 | m1 | 0 |  | 0
| DN 315 | m1 | 0 |  | 0
| DN 250 | m1 | 215 |  | 0
| DN 200 | m1 | 0 |  | 0
4.2 | Nabava, dobava in vgradnja poliesterskih revizijskih jaškov fi 1000 mm, SN 10000 z tipsko razbremenilno ploščo za montažo na cev DN1000. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. Upoštevati pripravo podlage za postavitev jaška.
| jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 2 |  | 0
| jašek DN 1000 gl. od 2-4 m | kos | 8 |  | 0
4.3 | Nabava, dobava in vgradnja prepadnih poliesterskih revizijskih jaškov fi 1000 mm, SN 10000 z tipsko razbremenilno ploščo za montažo na cev DN1000. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. Upoštevati pripravo podlage za postavitev jaška.
| jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 0 |  | 0
| jašek DN 1000 gl. od 2-4 m | kos | 0 |  | 0
4.4 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca z okvirjem postavljenim na razbremenilno ploščo in pokrovom iz LTŽ fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu. | kos | 8 |  | 0
4.5 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca z okvirjem postavljenim na razbremenilno ploščo in pokrovom iz LTŽ fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom. Pokrov izveden na zaklep, vodotesen do minimalno 1 bar. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu | kos | 2 |  | 0
4.6 | Dobava in montaža inox zračnika na vodotesnem pokrovu. | kos | 0 |  | 0
4.7 | Dobava in montaža čepa za kanalizacijsko cev fi250. | kos | 1 |  | 0
4.8 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 215 |  | 0
4.9 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in vse cevne odseke. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 215 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
VI. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI
5.1 | Izvedba križanja z različnimi nizkonapetostnimi kablovodi (NN,, TK, …) | kos | 1 |  | 0
5.2 | Izvedba križanja z vodovodom in vodovodnimi priključki. | kos | 1 |  | 0
5.3 | Izvedba križanja z SN kablovodi. | kos | 0 |  | 0
5.4 | Zaščita kablovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 0 |  | 0
5.5 | Zaščita vodovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 0 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VII. | ODCEPI ZA PRIKLJUČITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV
7.1 | Odcepi za sanitarne hišne priključke - priklop PVC DN 160 na PVC DN 250 v dolžini do 10 m: - zemeljska dela z odstranitvijo asfalta in roba pločnika (kjer je potrebno) za izvedbo kanalizacijskega priključka s strojnim izkopom dna š= 60 cm in povp. globine 3,00 m, v terenu III. in V. kategorije, z odvozom viška materiala na stalno gradbeno deponijo, vključeni stroški deponije, brežine se izvajajo v naklonu 60°, ročno planiranje dna jarka +/-3 cm po proj. padcu, izdelava posteljice debeline 10 cm, obsipa višine 30cm nad temenom, skupaj z zasipom jarka s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Po opravljenih delih vzpostavitev prvotnega stanja. - nabava in montaža cevnega materiala, cevi PVC DN 160 | kos | 1 |  | 0
7.2 | Dobava in montaža priključnega kosa DN 250/160 priključek pod kotom 45°. Izvedba priklopa na obstoječo cev hišnega priključka, z vsemi potrebnimi deli ina materiali. | kos | 1 |  | 0
7.3 | Dobava revizijskih jaškov za priključitev hišnega priključkaiz centrifugiranega poliestra (CC-GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124 C250 kN. - premer jaška: 800 mm - priključna cev: DN 160 mm - globina jaška: do 3,00 m. | kos | 1 |  | 0
VII. | Skupaj ODCEPI za HP: |  |  |  | 0
VIII | ZAKLJUČNA DELA
8.1 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
8.2 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 215 |  | 0
VIII. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## kanal VL1.1
Javna kanalizacija v aglomeracijah Velika Loka in Žalna - v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste LC-111081
Št. pos. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
Kanal VL1.1
Rekapitulacija
I. | Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | Skupaj CESTARSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
V. | Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VI. | Skupaj ODCEPI za HP: |  |  |  | 0
VII. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKT |  |  |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 34 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 2 |  | 0
1.3 | Priprava in zavarovanje gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.5 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, telekom, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, kanalizacija. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.6 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditveijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.7 | Izvedba poglobitve (v primeru večjih dotokov izvedba z provizoričnim vodnjakom) in črpanje talne vode (iz vodnjaka) v gradbeni jami pri izvedbi zemeljskih izkopov. | ur | 4 |  | 0
1.8 | Vgradnja reperjev na objekte v bližini izkopa. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
Upoštevan izkop za kanalizacijo od spodnjega planuma ceste do dna jarka za kanalizacijo.
2.1 | Čiščenje terena, podirnje dreves, odstranitev grmovnic z nakladanjem in iodvozom na deponijo s plačilom takse. Ocena stroškov je na podlagi ogleda obstoječega stanja natrasi. | m1 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni odkop humusa I. in II. ktg v širini 6,0m in debelini cca 20cm z odvozom na začasno deponijo ob trasi za kasnejše humusiranje. | m2 | 0 |  | 0
2.3 | Zaščita gradbene jame z dvostranskim opažem. Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Globina jarka do 3m, širina jarka do 1,2m. Obračun na 1m1 kanala. | m1 | 0 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka pod kotom 65 stopinj globine od 0 do 4 m širine dna do 1,2 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca. |  | 63
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 50.4 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 3.15 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 7.56 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj globine od 0 do 4 m širine dna do 1,2 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca. |  | 0
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
2.6 | Ročni izkop jarka globine 0-4m z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo izvajalca. Predvsem izkop v bližini komunalnih vodov (5%). | m3 | 7
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 5.6 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 0.35 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 0.84 |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 36 |  | 0
2.8 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimacijo. Peščena posteljica je iz frakcije 4-16 mm, debeline 10 cm. | m3 | 4 |  | 0
2.9 | Dobava peska frakcije 4-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 25 |  | 0
2.10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, z dovozom z začasne deponije. Količina velja za vgrajen material. |  | 31
| - z izkopanim materialom 20% | m3 | 6.2 |  | 0
| - z novim materialom 80% | m3 | 24.8 |  | 0
2.11 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z plačilom takse za trajno odlaganje. Koeficient nakladanja 1,40 | m3 | 64 |  | 0
2.12 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5cm, komplet z zaščitno ograjo iz desk in tramičev. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
2.13 | Humuziranje zelenic debeline 20 cm s transportom iz začasne deponije. | m2 | 0 |  | 0
2.14 | Planiranje - ročno-strojno v ravnini I.in II. kat., s tocnostjo +/- 3cm z zatravitvijo. | m2 | 0 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | CESTARSKA DELA
Vsa cestarska dela so upoštevana v sklopu načrta ceste.
| Skupaj CESTARSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
4.1 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 (standard EN 1401-1), na peščeno posteljico vključno s koleni in kardanskoim spojem.
| DN 400 | m1 | 0 |  | 0
| DN 315 | m1 | 0 |  | 0
| DN 250 | m1 | 34 |  | 0
| DN 200 | m1 | 0 |  | 0
4.2 | Nabava, dobava in vgradnja poliesterskih revizijskih jaškov fi 1000 mm, SN 10000 z tipsko razbremenilno ploščo za montažo na cev DN1000. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. Upoštevati pripravo podlage za postavitev jaška.
| jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 1 |  | 0
| jašek DN 1000 gl. od 2-4 m | kos | 1 |  | 0
4.3 | Nabava, dobava in vgradnja prepadnih poliesterskih revizijskih jaškov fi 1000 mm, SN 10000 z tipsko razbremenilno ploščo za montažo na cev DN1000. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. Upoštevati pripravo podlage za postavitev jaška.
| jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 0 |  | 0
| jašek DN 1000 gl. od 2-4 m | kos | 0 |  | 0
4.4 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca z okvirjem postavljenim na razbremenilno ploščo in pokrovom iz LTŽ fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu. | kos | 2 |  | 0
4.5 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca z okvirjem postavljenim na razbremenilno ploščo in pokrovom iz LTŽ fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom. Pokrov izveden na zaklep, vodotesen do minimalno 1 bar. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu | kos | 0 |  | 0
4.6 | Dobava in montaža inox zračnika na vodotesnem pokrovu. | kos | 0 |  | 0
4.7 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 34 |  | 0
4.8 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in vse cevne odseke. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 34 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
VI. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI
5.1 | Izvedba križanja z različnimi nizkonapetostnimi kablovodi (NN,, TK, …) | kos | 3 |  | 0
5.2 | Izvedba križanja z vodovodom in vodovodnimi priključki. | kos | 0 |  | 0
5.3 | Izvedba križanja z SN kablovodi. | kos | 0 |  | 0
5.4 | Zaščita kablovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 0 |  | 0
5.5 | Zaščita vodovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 0 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VII. | ODCEPI ZA PRIKLJUČITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV
7.1 | Odcepi za sanitarne hišne priključke - priklop PVC DN 160 na PVC DN 250 v dolžini do 10 m: - zemeljska dela z odstranitvijo asfalta in roba pločnika (kjer je potrebno) za izvedbo kanalizacijskega priključka s strojnim izkopom dna š= 60 cm in povp. globine 3,00 m, v terenu III. in V. kategorije, z odvozom viška materiala na stalno gradbeno deponijo, vključeni stroški deponije, brežine se izvajajo v naklonu 60°, ročno planiranje dna jarka +/-3 cm po proj. padcu, izdelava posteljice debeline 10 cm, obsipa višine 30cm nad temenom, skupaj z zasipom jarka s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Po opravljenih delih vzpostavitev prvotnega stanja. - nabava in montaža cevnega materiala, cevi PVC DN 160 | kos | 2 |  | 0
7.2 | Dobava in montaža priključnega kosa DN 250/160 priključek pod kotom 45°. Izvedba priklopa na obstoječo cev hišnega priključka, z vsemi potrebnimi deli ina materiali. | kos | 2 |  | 0
7.3 | Dobava revizijskih jaškov za priključitev hišnega priključkaiz centrifugiranega poliestra (CC-GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124 C250 kN. - premer jaška: 800 mm - priključna cev: DN 160 mm - globina jaška: do 3,00 m. | kos | 2 |  | 0
VII. | Skupaj ODCEPI za HP: |  |  |  | 0
VIII | ZAKLJUČNA DELA
8.1 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
8.2 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 34 |  | 0
VIII. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## kanal VL2
Javna kanalizacija v aglomeracijah Velika Loka in Žalna - v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste LC-111081
Št. pos. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
Kanal VL2 (vtok v ČRP do RJ1)
Rekapitulacija
I. | Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | Skupaj CESTARSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
V. | Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VI. | Skupaj ODCEPI za HP: |  |  |  | 0
VII. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKT |  |  |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 3.3 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 2 |  | 0
1.3 | Priprava in zavarovanje gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.5 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, telekom, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, kanalizacija. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.6 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditveijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.7 | Izvedba poglobitve (v primeru večjih dotokov izvedba z provizoričnim vodnjakom) in črpanje talne vode (iz vodnjaka) v gradbeni jami pri izvedbi zemeljskih izkopov. | ur | 2 |  | 0
1.8 | Vgradnja reperjev na objekte v bližini izkopa. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
Upoštevan izkop za kanalizacijo od spodnjega planuma ceste do dna jarka za kanalizacijo.
2.1 | Čiščenje terena, podirnje dreves, odstranitev grmovnic z nakladanjem in iodvozom na deponijo s plačilom takse. Ocena stroškov je na podlagi ogleda obstoječega stanja natrasi. | m1 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni odkop humusa I. in II. ktg v širini 6,0m in debelini cca 20cm z odvozom na začasno deponijo ob trasi za kasnejše humusiranje. | m2 | 0 |  | 0
2.3 | Zaščita gradbene jame z dvostranskim opažem. Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Globina jarka do 3m, širina jarka do 1,2m. Obračun na 1m1 kanala. | m1 | 0 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka pod kotom 65 stopinj globine od 0 do 4 m širine dna do 1,2 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca. |  | 18
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 14.4 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 0.9 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 2.16 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj globine od 0 do 4 m širine dna do 1,2 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca. |  | 0
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
2.6 | Ročni izkop jarka globine 0-4m z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo izvajalca. Predvsem izkop v bližini komunalnih vodov (5%). | m3 | 2
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 1.6 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 0.1 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 0.24 |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 3.5 |  | 0
2.8 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimacijo. Peščena posteljica je iz frakcije 4-16 mm, debeline 10 cm. | m3 | 0.5 |  | 0
2.9 | Dobava peska frakcije 4-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 2.5 |  | 0
2.10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, z dovozom z začasne deponije. Količina velja za vgrajen material. |  | 12
| - z izkopanim materialom 20% | m3 | 2.4 |  | 0
| - z novim materialom 80% | m3 | 9.6 |  | 0
2.11 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z plačilom takse za trajno odlaganje. Koeficient nakladanja 1,40 | m3 | 18 |  | 0
2.12 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5cm, komplet z zaščitno ograjo iz desk in tramičev. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
2.13 | Humuziranje zelenic debeline 20 cm s transportom iz začasne deponije. | m2 | 0 |  | 0
2.14 | Planiranje - ročno-strojno v ravnini I.in II. kat., s tocnostjo +/- 3cm z zatravitvijo. | m2 | 0 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | CESTARSKA DELA
Vsa cestarska dela so upoštevana v sklopu načrta ceste.
| Skupaj CESTARSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
4.1 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 (standard EN 1401-1), na peščeno posteljico vključno s koleni in kardanskoim spojem.
| DN 400 | m1 | 0 |  | 0
| DN 315 | m1 | 0 |  | 0
| DN 250 | m1 | 3.3 |  | 0
| DN 200 | m1 | 0 |  | 0
4.2 | Nabava, dobava in vgradnja poliesterskih revizijskih jaškov fi 1000 mm, SN 10000 z tipsko razbremenilno ploščo za montažo na cev DN1000. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. Upoštevati pripravo podlage za postavitev jaška.
| jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 0 |  | 0
| jašek DN 1000 gl. od 2-4 m | kos | 1 |  | 0
4.3 | Nabava, dobava in vgradnja prepadnih poliesterskih revizijskih jaškov fi 1000 mm, SN 10000 z tipsko razbremenilno ploščo za montažo na cev DN1000. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. Upoštevati pripravo podlage za postavitev jaška.
| jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 0 |  | 0
| jašek DN 1000 gl. od 2-4 m | kos | 0 |  | 0
4.4 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca z okvirjem postavljenim na razbremenilno ploščo in pokrovom iz LTŽ fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu. | kos | 0 |  | 0
4.5 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca z okvirjem postavljenim na razbremenilno ploščo in pokrovom iz LTŽ fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom. Pokrov izveden na zaklep, vodotesen do minimalno 1 bar. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu | kos | 1 |  | 0
4.6 | Dobava in montaža inox zračnika na vodotesnem pokrovu. | kos | 1 |  | 0
4.7 | Dobava in montaža čepa za kanalizacijsko cev fi250. | kos | 1 |  | 0
4.8 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 3.3 |  | 0
4.9 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in vse cevne odseke. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 3.3 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
VI. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI
5.1 | Izvedba križanja z različnimi nizkonapetostnimi kablovodi (NN,, TK, …) | kos | 0 |  | 0
5.2 | Izvedba križanja z vodovodom in vodovodnimi priključki. | kos | 0 |  | 0
5.3 | Izvedba križanja z SN kablovodi. | kos | 0 |  | 0
5.4 | Zaščita kablovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 0 |  | 0
5.5 | Zaščita vodovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 0 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VII. | ODCEPI ZA PRIKLJUČITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV
7.1 | Odcepi za sanitarne hišne priključke - priklop PVC DN 160 na PVC DN 250 v dolžini do 10 m: - zemeljska dela z odstranitvijo asfalta in roba pločnika (kjer je potrebno) za izvedbo kanalizacijskega priključka s strojnim izkopom dna š= 60 cm in povp. globine 3,00 m, v terenu III. in V. kategorije, z odvozom viška materiala na stalno gradbeno deponijo, vključeni stroški deponije, brežine se izvajajo v naklonu 60°, ročno planiranje dna jarka +/-3 cm po proj. padcu, izdelava posteljice debeline 10 cm, obsipa višine 30cm nad temenom, skupaj z zasipom jarka s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Po opravljenih delih vzpostavitev prvotnega stanja. - nabava in montaža cevnega materiala, cevi PVC DN 160 | kos | 0 |  | 0
7.2 | Dobava in montaža priključnega kosa DN 250/160 priključek pod kotom 45°. Izvedba priklopa na obstoječo cev hišnega priključka, z vsemi potrebnimi deli ina materiali. | kos | 0 |  | 0
7.3 | Dobava revizijskih jaškov za priključitev hišnega priključkaiz centrifugiranega poliestra (CC-GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124 C250 kN. - premer jaška: 800 mm - priključna cev: DN 160 mm - globina jaška: do 3,00 m. | kos | 0 |  | 0
VII. | Skupaj ODCEPI za HP: |  |  |  | 0
VIII | ZAKLJUČNA DELA
8.1 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
8.2 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 3.3 |  | 0
VIII. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## kanal VZ
Javna kanalizacija v aglomeracijah Velika Loka in Žalna - v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste LC-111081
Št. pos. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
Kanal VZ ( od RJ21 do RJ22)
Rekapitulacija
I. | Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | Skupaj CESTARSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
V. | Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VI. | Skupaj ODCEPI za HP: |  |  |  | 0
VII. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKT |  |  |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 33 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 2 |  | 0
1.3 | Priprava in zavarovanje gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.5 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, telekom, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, kanalizacija. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.6 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditveijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
1.7 | Izvedba poglobitve (v primeru večjih dotokov izvedba z provizoričnim vodnjakom) in črpanje talne vode (iz vodnjaka) v gradbeni jami pri izvedbi zemeljskih izkopov. | ur | 4 |  | 0
1.8 | Vgradnja reperjev na objekte v bližini izkopa. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
Upoštevan izkop za kanalizacijo od spodnjega planuma ceste do dna jarka za kanalizacijo.
2.1 | Čiščenje terena, podirnje dreves, odstranitev grmovnic z nakladanjem in iodvozom na deponijo s plačilom takse. Ocena stroškov je na podlagi ogleda obstoječega stanja natrasi. | m1 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni odkop humusa I. in II. ktg v širini 6,0m in debelini cca 20cm z odvozom na začasno deponijo ob trasi za kasnejše humusiranje. | m2 | 0 |  | 0
2.3 | Zaščita gradbene jame z dvostranskim opažem. Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Globina jarka do 3m, širina jarka do 1,2m. Obračun na 1m1 kanala. | m1 | 0 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka pod kotom 65 stopinj globine od 0 do 4 m širine dna do 1,2 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca. |  | 70
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 56 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 3.5 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 8.4 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj globine od 0 do 4 m širine dna do 1,2 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca. |  | 0
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 0 |  | 0
2.6 | Ročni izkop jarka globine 0-4m z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo izvajalca. Predvsem izkop v bližini komunalnih vodov (5%). | m3 | 7
| - izkop v zemljini III. Ktg (80% izkopa) | m3 | 5.6 |  | 0
| - izkop v zemljini IV. ktg (5% izkopa) | m3 | 0.35 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (15% izkopa) | m3 | 0.84 |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 35 |  | 0
2.8 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimacijo. Peščena posteljica je iz frakcije 4-16 mm, debeline 10 cm. | m3 | 4 |  | 0
2.9 | Dobava peska frakcije 4-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 24 |  | 0
2.10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, z dovozom z začasne deponije. Količina velja za vgrajen material. |  | 45
| - z izkopanim materialom 20% | m3 | 9 |  | 0
| - z novim materialom 80% | m3 | 36 |  | 0
2.11 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z plačilom takse za trajno odlaganje. Koeficient nakladanja 1,40 | m3 | 68 |  | 0
2.12 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5cm, komplet z zaščitno ograjo iz desk in tramičev. | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
2.13 | Humuziranje zelenic debeline 20 cm s transportom iz začasne deponije. | m2 | 0 |  | 0
2.14 | Planiranje - ročno-strojno v ravnini I.in II. kat., s tocnostjo +/- 3cm z zatravitvijo. | m2 | 0 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | CESTARSKA DELA
Vsa cestarska dela so upoštevana v sklopu načrta ceste.
| Skupaj CESTARSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
4.1 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 (standard EN 1401-1), na peščeno posteljico vključno s koleni in kardanskoim spojem.
| DN 400 | m1 | 0 |  | 0
| DN 315 | m1 | 0 |  | 0
| DN 250 | m1 | 33 |  | 0
| DN 200 | m1 | 0 |  | 0
4.2 | Nabava, dobava in vgradnja poliesterskih revizijskih jaškov fi 1000 mm, SN 10000 z tipsko razbremenilno ploščo za montažo na cev DN1000. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. Upoštevati pripravo podlage za postavitev jaška.
| jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 1 |  | 0
| jašek DN 1000 gl. od 2-4 m | kos | 1 |  | 0
4.3 | Nabava, dobava in vgradnja prepadnih poliesterskih revizijskih jaškov fi 1000 mm, SN 10000 z tipsko razbremenilno ploščo za montažo na cev DN1000. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. Upoštevati pripravo podlage za postavitev jaška.
| jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 0 |  | 0
| jašek DN 1000 gl. od 2-4 m | kos | 0 |  | 0
4.4 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca z okvirjem postavljenim na razbremenilno ploščo in pokrovom iz LTŽ fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu. | kos | 2 |  | 0
4.5 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca z okvirjem postavljenim na razbremenilno ploščo in pokrovom iz LTŽ fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom. Pokrov izveden na zaklep, vodotesen do minimalno 1 bar. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu | kos | 0 |  | 0
4.6 | Dobava in montaža inox zračnika na vodotesnem pokrovu. | kos | 0 |  | 0
4.7 | Dobava in montaža čepa za kanalizacijsko cev fi250. | kos | 0 |  | 0
4.8 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 33 |  | 0
4.9 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in vse cevne odseke. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 33 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
VI. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI
5.1 | Izvedba križanja z različnimi nizkonapetostnimi kablovodi (NN,, TK, …) | kos | 0 |  | 0
5.2 | Izvedba križanja z vodovodom in vodovodnimi priključki. | kos | 0 |  | 0
5.3 | Izvedba križanja z SN kablovodi. | kos | 0 |  | 0
5.4 | Zaščita kablovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 0 |  | 0
5.5 | Zaščita vodovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 0 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VII. | ODCEPI ZA PRIKLJUČITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV
7.1 | Odcepi za sanitarne hišne priključke - priklop PVC DN 160 na PVC DN 250 v dolžini do 10 m: - zemeljska dela z odstranitvijo asfalta in roba pločnika (kjer je potrebno) za izvedbo kanalizacijskega priključka s strojnim izkopom dna š= 60 cm in povp. globine 3,00 m, v terenu III. in V. kategorije, z odvozom viška materiala na stalno gradbeno deponijo, vključeni stroški deponije, brežine se izvajajo v naklonu 60°, ročno planiranje dna jarka +/-3 cm po proj. padcu, izdelava posteljice debeline 10 cm, obsipa višine 30cm nad temenom, skupaj z zasipom jarka s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Po opravljenih delih vzpostavitev prvotnega stanja. - nabava in montaža cevnega materiala, cevi PVC DN 160 | kos | 0 |  | 0
7.2 | Dobava in montaža priključnega kosa DN 250/160 priključek pod kotom 45°. Izvedba priklopa na obstoječo cev hišnega priključka, z vsemi potrebnimi deli ina materiali. | kos | 0 |  | 0
7.3 | Dobava revizijskih jaškov za priključitev hišnega priključkaiz centrifugiranega poliestra (CC-GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124 C250 kN. - premer jaška: 800 mm - priključna cev: DN 160 mm - globina jaška: do 3,00 m. | kos | 0 |  | 0
VII. | Skupaj ODCEPI za HP: |  |  |  | 0
VIII | ZAKLJUČNA DELA
8.1 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča | kos | 0 |  | 0
V sklopu projekta ceste.
8.2 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 33 |  | 0
VIII. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0